ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий

в кабинетах гуманитарного цикла

1.	Общие требования безопасности

- К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

- Опасные факторы:

- нарушения     осанки     учащихся,     искривление     позвоночника,     развитие близорукости при не правильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при не достаточной освещенности в кабинете;

- поражение   электрическим   током   при   неисправном   электрооборудовании кабинета.

1.3.	При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2.	Требования безопасности перед началом занятий

- Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк (48 вт/кв.м) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а так же оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4 - 0,5 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности стекол в окнах.

- Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находиться в пределах 17 - 20°.

3.	Требования безопасности во время занятий

- Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

- Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места

отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

- С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

- Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

- Стекла окон очищать от грязи-и пыли не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

- При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

- Во избежание падения из окон, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

- При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

- При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отравить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.	Требования безопасности по окончании занятий

- Выключить демонстрационные электрические приборы.

- Проветрить кабинет и провести его влажную уборку.

- Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.